## Lokasi GePEE
DAFTAR LOKASI PROGRAM GePEE
TOTAL STO | [10 empty] | TOTAL AVERAGE
0 | [10 empty] | #REF! | 12
NO | ID PEL | NAMA PELANGGAN | TARIF | DAYA | LOKASI | ALAMAT | GEDUNG | TREG | WITEL | KHS K.TEL 001 (SP#6) | AVERAGE | KETERANGAN | NAMA STO / KANTOR | TIPE | USULAN MODERNISASI |  |  |  |  | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI | [7 empty] | ACTION PLAN KONSERVASI
[20 empty] | JANUARI | [7 empty] | FEBRUARI | [7 empty] | MARET | [7 empty] | APRIL | [7 empty] | MEI | [7 empty] | JUNI | [7 empty] | JULI | [7 empty] | AGUSTUS | [7 empty] | SEPTEMBER | [7 empty] | OKTOBER | [7 empty] | NOVEMBER | [7 empty] | DESEMBER
[15 empty] | RECTI | BATT | ATS/AMF | PAC | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[15 empty] | U_RECTI | U_BATT | U_ATS/AMF | U_PAC | U_AC | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 1_5 | 1_6 | 1_7 | 1_8 | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6 | 2_7 | 2_8 | 3_1 | 3_2 | 3_3 | 3_4 | 3_5 | 3_6 | 3_7 | 3_8 | 4_1 | 4_2 | 4_3 | 4_4 | 4_5 | 4_6 | 4_7 | 4_8 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 5_4 | 5_5 | 5_6 | 5_7 | 5_8 | 6_1 | 6_2 | 6_3 | 6_4 | 6_5 | 6_6 | 6_7 | 6_8 | 7_1 | 7_2 | 7_3 | 7_4 | 7_5 | 7_6 | 7_7 | 7_8 | 8_1 | 8_2 | 8_3 | 8_4 | 8_5 | 8_6 | 8_7 | 8_8 | 9_1 | 9_2 | 9_3 | 9_4 | 9_5 | 9_6 | 9_7 | 9_8 | 10_1 | 10_2 | 10_3 | 10_4 | 10_5 | 10_6 | 10_7 | 10_8 | 11_1 | 11_2 | 11_3 | 11_4 | 11_5 | 11_6 | 11_7 | 11_8 | 12_1 | 12_2 | 12_3 | 12_4 | 12_5 | 12_6 | 12_7 | 12_8
| 546103416429 | PT TELEKOMUNIKASI | B3 | 1,000,000 | Jakarta | STO CIKUPA | STO | TREG 2 | BANTEN | 448,693,871 | 472,399,883 |  | STO CIKUPA | STO |  | 2X2000AH |  | 3X10PK & 3X15PK |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 539110048053 | KANT TELEPON OTOMAT | B2 | 164 | SERANG | JL. KH SYSAM'UN | STO | TREG 2 | BANTEN | 44,765,462 | 40,979,446 |  | STO SERANG | STO | [5 empty] | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | NO | KEGIATAN/AKTIVITAS
| 539410287872 | PT TELKOM | B2 | 131 | Jakarta | JL. PAGEBANGAN | STO | TREG 2 | BANTEN | 30,259,766 | 28,942,381 | STO MIX OFFICE & KANTOR TA | STO CILEGON | MIX | [5 empty] | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 1 | Pemotretan keadaan awal STO dan gedung perangkat
| 537110504753 | KANT TELEPON AUTOMAT | B3 | 555 | Jakarta | JL. IR H JUANDA NO. 104 | STO | TREG 2 | BEKASI | 155,266,860 | 177,113,201 | POP NGN, OFFICE HERO, TA | STO BEKASI | STO |  |  |  | 4X10PK | 3X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 2 | Temperature adjustment
| 547102501628 | STO PONDOK GEDE | B3 | 345 | Jakarta | JL. RAYA JATI MAKMUR | STO | TREG 2 | BEKASI | 47,720,170 | 47,588,777 |  | STO PONDOK GEDE | STO | 2x1200A | 2x2000AH |  |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 3 | Pengaturan jam operasional AC di ruang Office
| 545101628646 | S.T.O BEKASI | B2 | 197 | Jakarta | JL. KALIABANG TENGAH | STO | TREG 2 | BEKASI | 43,555,976 | 46,643,489 | OFFICE ASO, DAMAN | STO KALI ABANG | STO | 2x1200A | 2x2000AH |  |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 4 | Optimalisasi Cooling System
| 538310398747 | KANT.TELEPON OTOMAT | B3 | 1,385,000 | Jakarta | JL. PENGADILAN | STO | TREG 2 | BOGOR | 178,434,523 | 174,294,382 | MIX OFFICE TA, KLINIK | STO BOGOR | MIX |  |  |  | 2X10PK | 10X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 5 | Load regrouping
| 538212439352 | GEDUNG OPMC | B3 | 865 | BOGOR | JL. PAJAJARAN | OPMC | TREG 2 | BOGOR | 76,588,764 | 98,160,383 |  | GEDUNG OPMC BOGOR | OFFICE | [14 empty] | v | v | [85 empty] | 6 | Dismantling perangkat idle/power off/obsolete
| 538210018344 | GEDUNG ADM KANDATEL | B3 | 865 | Jawa Barat | JL. PAJAJARAN | WITEL | TREG 2 | BOGOR | 83,312,917 | 86,584,118 |  | WITEL BOGOR | OFFICE | [14 empty] | v | v | [85 empty] | 7 | Power loss reduction
| 538711613094 | STO DEPOK I | B3 | 279 | Jakarta | JL. NUSANTARA RAYA | STO | TREG 2 | BOGOR | 56,149,773 | 56,803,578 |  | STO DEPOK | STO |  |  |  |  | 6X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v | [49 empty] | 8 | Evaluasi kapasitas PLN terpasang
| 541102585671 | PT.TELKOM /STO KARET | LB3 | 1,450,000 | Jakarta | JL. KH. MAS MANSYUR NO. 2 | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 540,583,117 | 618,537,795 | STO MIX DATA CENTER | STO KARET | MIX |  |  | MDP |  | 2x2PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100360948 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 1,385,000 | JAKARTA PUSAT | PERUM TELEKOMUNIKASI, JL. LETJEN S. PARMAN | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 230,515,576 | 238,812,808 | STO MIX OFFICE TA | STO SLIPI | MIX |  | 5X2000AH | 1600A | 3x10PK |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100015605 | KAN TEL OTOMAT SMGGI | B3 | 1,455,000 | Jakarta | JL. JEND. SUDIRMAN | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 221,177,229 | 142,283,194 | STO MIX OFFICE | STO SEMANGGI | MIX |  | 4X2000AH |  |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541200008167 | PT TELKOM SLIPI O | B3 | 865 | DKI Jakarta | JL. LET JEND S PARMAN NO. 108 | WITEL | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 125,120,588 | 129,448,228 |  | WITEL JAKARTA BARAT | OFFICE | [14 empty] | v | v
| 543102725518 | PERUMTEL STO MERUYA | B3 | 690 | Jakarta | JL. JOGLO RAYA KV 6 JAKARTA BARAT | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 75,726,703 | 89,126,435 | STO MIX DATA CENTER | STO MERUYA | MIX | [5 empty] | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 543100311017 | STO PALMERAH | B3 | 555 | Jakarta | JL. KEBAYORAN LAMA NO. 7 PALMERAH | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 77,286,726 | 75,222,720 | STO MIX PLASA & WAREHOUSE TA | STO PALMERAH | MIX |  | 2x2000AH | MDP | 2X10PK | 1X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 546100080099 | S T O CENGKARENG | B3 | 555 | Jakarta | JL. SUMUR BOR CENGKARENG | STO | TREG 2 | JAKARTA BARAT | 71,508,977 | 64,853,916 | STO MIX PLASA & OFFICE TA | STO CENGKARENG | MIX |  |  | MDP |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100722827 | PT TELKOM | B3 | 5,710,000 | Jakarta Pusat | JL. MERDEKA SELATAN 12 | STO | TREG 2 | JAKARTA PUSAT | 898,404,558 | 835,906,446 | STO MIX TV VIDEO, ADMEDIKA, SEA TODAY, TA | STO GAMBIR | MIX |  |  |  | 3X10PK | 3X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100944598 | S T O CEMP PUTIH/TEL | B3 | 1,110,000 | Jakarta | JL. LET JEND SOEPRAPTO | STO | TREG 2 | JAKARTA PUSAT | 166,326,313 | 138,809,082 | STO MIX OFFICE TA DAN MITRA | STO CEMPAKA PUTIH | MIX | 2X3000A | 4X2000AH | 2500A | 2X10PK | 5X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100944601 | S T O GAMBIR II/TEL | B3 | 1,260,000 | Jakarta | JL. PEGANGSAAN TIMUR | STO | TREG 2 | JAKARTA PUSAT | 183,036,205 | 106,234,736 | STO MIX OFFICE GSD | STO CIKINI | MIX | 2X3000A | 4X2000AH |  |  | 8X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 541100816874 | PT TELKOM | B3 | 630 | Jakarta Pusat | JL. KEBON SIRIH NO. 36 | WITEL | TREG 2 | JAKARTA PUSAT | 84,205,730 | 87,496,785 | OFFICE WITEL DAN PLASA | WITEL JAKPUS PLASA KEBON SIRIH | OFFICE | [14 empty] | v | v
| 543100238948 | PN POSTEL | B3 | 2,130,000 | Jakarta Selatan | JL. RD PATAH | WITEL + STO | TREG 2 | JAKARTA SELATAN | 411,912,855 | 451,519,436 | STO MIX WITEL, DBT DAN OFFICE GSD | STO KEBAYORAN | MIX |  | 2X2000AH | MDP | 3X10PK | 4X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 543102645924 | PERUMTEL U TELEKOMIV | B3 | 4,800,000 | Jakarta Pusat | JL. GATOT SUBROTO JAKARTA | WITEL | TREG 2 | JAKARTA SELATAN | 393,825,527 | 408,862,362 |  | GMP JAKARTA | OFFICE | [5 empty] | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 547100068327 | STO KALIBATA | B3 | 555 | Jakarta | JL. RAYA PS MINGGU | STO | TREG 2 | JAKARTA SELATAN | 70,710,229 | 74,009,703 | STO MIX DBT & NOC TELLIN | STO KALIBATA | MIX |  | 4X1000AH |  |  | 4X2PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 543100273120 | SEN TEL AUTOMAT CPT | B3 | 630 | Jakarta | JL. TB SIMATUPANG NO.20 | STO | TREG 2 | JAKARTA SELATAN | 61,167,946 | 61,166,782 | STO MIX OFFICE TA & TELKOM INFRA | STO CIPETE | MIX |  | 4X1000AH |  |  | 4X5PK & 2X2PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 544100396416 | STO JATINEGARA | LB3 | 3,465,000 | Jakarta | JL. D.I. PANJAITAN | STO | TREG 2 | JAKARTA TIMUR | 1,776,803,977 | 1,867,940,197 | STO MIX DATA CENTER | STO JATINEGARA | MIX | UPS 2x200kVA |  |  | 7x10PK |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 544102521814 | PT.TELKOM JTN DPML | B3 | 1,110,000 | Jakarta Timur | JL. D.I. PANJAITAN NO. 42 JAK-TIM | WITEL | TREG 2 | JAKARTA TIMUR | 78,068,044 | 83,444,084 |  | WITEL JAKARTA TIMUR | OFFICE | [14 empty] | v | v
| 547100070653 | STO GANDARIA | B3 | 345 | Jakarta | JL. WARUNG KEONG CIRACAS | STO | TREG 2 | JAKARTA TIMUR | 86,564,937 | 77,493,325 |  | STO GANDARIA | STO | 2X1200A | 2X2000AH | MDP/ATS/AMF |  | 1X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 542100403883 | KANTOR STO MG BESAR | B3 | 1,385,000 | Jakarta | JL. MANGGA BESAR NO. 49 | STO | TREG 2 | JAKARTA UTARA | 149,594,940 | 150,628,653 |  | STO KOTA 2 | STO | 1x1200A | 2X2000AH |  |  | 5x5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 545101679117 | TELEKOMUNIKASI IV 3 | B3 | 750 | DKI Jakarta | JL. YOS SUDARSO NO. 23-24 | WITEL | TREG 2 | JAKARTA UTARA | 100,749,921 | 100,062,260 |  | WITEL JAKARTA UTARA | OFFICE | [5 empty] | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 545100009689 | PTT PN POSTEL | B3 | 414 | Jakarta | JL. ENGGANO | STO | TREG 2 | JAKARTA UTARA | 75,487,797 | 75,198,149 |  | STO TANJUNG PRIOK | STO | 2X1200A | 4X2000AH |  |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 542100402690 | STO PLUIT | B3 | 555 | Jakarta | JL. PLUIT JAKARTA UTARA | STO | TREG 2 | JAKARTA UTARA | 56,723,155 | 54,341,755 |  | STO PLUIT | STO |  |  |  |  | 5x5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 546103833007 | PT TELEKOMUNIKASI | B3 | 970 | Tangerang | JL. BUMI SERPONG DAMAI SEKTOR IV | WITEL | TREG 2 | TANGERANG | 144,860,009 | 132,094,254 |  | GEDUNG WITEL TANGERANG | OFFICE | [14 empty] | v | v
| 546200242164 | PT TELKOM | B3 | 555 | Jakarta | JL. STO LEGOK TGR | OPMC | TREG 2 | TANGERANG | 65,710,873 | 72,926,229 | STO MIX GEDUNG OPMC (MCD,HEAD OFFICE TA & DATA CENTER TA), HERO OFFICE | STO LEGOK | MIX | 2X1200A | 2X2000AH | MDP/ATS/AMF |  |  | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 546100080103 | S T O TANGERANG | B3 | 865 | Jakarta | JL. PASAR BARU TANGGERANG | OPMC | TREG 2 | TANGERANG | 84,839,393 | 62,286,359 | STO MIX PLASA, OFFICE KAKANDATEL & TA | STO TANGERANG | MIX |  |  | MDP |  | 2X5PK | v | v | [7 empty] | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  | v | v | v | v
| 111000016454 | KTR TELEPON OTOMAT | B3 | 345000 | STO | JL. ST.ALAIDIN MAHMU | STO | TREG 1 | ACEH | 107,726,934 | 109,859,279 |  | BNAC / BANDA ACEH CENTRUM | STO | - | 2 x 1000 Ah | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | KODE AKTIVITAS
| 112000014443 | KTR.TELEPON OTOMAT | LB3 | 345000 | STO | JL. MERDEKA | STO | TREG 1 | ACEH | 67,885,646 | 83,814,834 |  | LSMA / LHOKSEUMAWE | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 116000018092 | SENT.TEL.OTOMAT | B2 | 82500 | MIX | BLANG ASAN SIGLI | STO + PLASA | TREG 1 | ACEH | 38,924,068 | 40,568,954 |  | SGIA / SIGLI | MIX | 2 x 300 A | 1 x 300 Ah | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | NO | KEGIATAN/AKTIVITAS
| 546103416429 | PT TELEKOMUNIKASI | B2 | 197000 | Sumatera | JL PALAPA NO 1 | STO | TREG 1 | BABEL | 83269397 | 80928682.6667 |  | PGPA / PANGKAL PINANG | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 3 | Pengaturan jam operasional AC di ruang Office
| 541102585671 | PT.TELKOM /STO KARET | B2 | 105000 | Sumatera | JL DOK | PLASA | TREG 1 | BABEL | 33450070 | 31314987.8333 |  | TJNA / TANJUNG PANDAN | MIX | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 1 | Pemotretan keadaan awal STO dan gedung perangkat
| 535510397191 | KANTOR TELEPON BDG | B2 | 82500 | Sumatera | JL PALAPA | PLASA | TREG 1 | BABEL | 19416143 | 17242959.75 |  | SLTA / SUNGAI LIAT | MIX | 4 x 150 A | 4 x 150 Ah | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 2 | Temperature adjustment
| 543100238948 | PN POSTEL | B3 | 345000 | Sumatera | JL SUPRAPTO | WITEL + STO | TREG 1 | BENGKULU | 101743321 | 110678880.75 |  | BNKC / BENGKULU CENTRUM | MIX | - | 2 x 1000 Ah | - | - | 1 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 6 | Dismantling perangkat idle/power off/obsolete
| 511430807783 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B2 | 33000 | Sumatera | DS PAGAR DEWA | STO | TREG 1 | BENGKULU | 24923757 | 28884027.0833 |  | PGWA / PAGAR DEWA | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 5 | Load regrouping
| 521070127216 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B2 | 53000 | Bengkulu | JL A YANI | PLASA | TREG 1 | BENGKULU | 20822378 | 20593327.25 |  | MNAA / MANNA | MIX | 1 x 1300 A | 1 x 800 Ah |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 4 | Optimalisasi Cooling System
| 120010068986 | TELKOM DCS BARAT | B2 | 197000 | Jambi | DS PASIR PUTIH, MUARA BUNGO | STO + PLASA | TREG 1 | JAMBI | 112263748 | 104637244.8333 |  | MAB / MUARA BUNGO | MIX | 1 x 1300 A | 2 x 1000 Ah | - | - | 2 x 2 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | 8 | Evaluasi kapasitas PLN terpasang
| 143000559479 | PT. TELKOM | B2 | 147000 | Jambi | JL SRIDEWI MSC | STO | AREA I | JAMBI | 23,791,019 | 21,576,078 |  | TLP / TELANAI PURA | STO | [5 empty] | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 543102645924 | PERUMTEL U TELEKOMIV | B2 | 197000 | Sumatera | JL RD.MATTAHER | STO + PLASA | TREG 1 | JAMBI | 69698965 | 69791881.4167 |  | JBIA / JAMBI CENTRUM | MIX | 2 x 1300 A | 4 x 2500 Ah | - | - | 2 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 152000463533 | PT.TELKOM | B3 | 345000 | Sumatera | JL KARTINI | STO | TREG 1 | LAMPUNG | 128144933 | 125778032.6667 |  | TJKA / TANJUNG KARANG | STO | - | - | - | - | 2 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 535593009582 | KANTOR PUSAT TELKOM | B3 | 555000 | Sumatera | JL SL HAJI | STO | TREG 1 | LAMPUNG | 51308606 | 46599867.9167 |  | KDTA / KEDATON | STO | - | 1 x 490 Ah | - | - | 1 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 321100322678 | PT TELKOM SULSEL | B2 | 105000 | Sumatera | JL BIMA | STO | TREG 1 | LAMPUNG | 31665337 | 28835172.0833 |  | META / METRO | STO | - | 2 x 490 Ah | ATS 250 KVA | - | 1 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 513130062851 | KTR TELEPON | LB3 | 1385000 | Medan | JL. PROF.HM.YAMIN SH NO.2 | STO | TREG 1 | MEDAN | 415498520 | 422744354 |  | MDNC / MEDAN CENTRUM | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 120120173087 | PT.TELKOM INDONESIA | B3 | 345000 | STO | JL. GT SUBROTO KM.6,5 | STO | AREA I | MEDAN | 34,629,300 | 36,052,785 |  | CTD / CINTA DAMAI | STO | - | - | - | - | - | V | V | V | [7 empty] | V
| 221000092887 | PERUM TEL/K.T.O | B3 | 555000 | Sumatera Utara | JL. GUNUNG KRAKATAU | STO | TREG 1 | MEDAN | 188957356 | 192809502 |  | PUBA / PULO BRAYAN | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 141000886668 | KANTOR PERUMTEL III | LB3 | 690000 | Pekan Baru | JL. SUDIRMAN NO. 199 PBR | KANTOR | TREG 1 | RIDAR | 234676303 | 246951850.4167 |  | PBRC / PEKANBARU CENTRUM | MIX | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 533111192305 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B2 | 197000 | Riau Daratan | JL. HANGTUAH, DURI | STO + PLASA | TREG 1 | RIDAR | 161775695 | 154377370 |  | DRIA / DURI | MIX | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 232010766546 | PT.TELKOM-UPNW | B2 | 147000 | Riau Daratan | JL. SUTAN SYARIF QASIM, DUMAI KOTA | STO + PLASA | TREG 1 | RIDAR | 129273299 | 137134254.3333 |  | DMIA / DUMAI | MIX | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 183050054863 | PT.TELKOM | B2 | 131000 | STO | JL TELUK AIR | STO | AREA I | RIKEP | 27,618,228 | 24,722,818 |  | TBKA / TANJUNG BALAI KARIMUN | MIX | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 181100054084 | PT (PERSERO)TELKOM | B3 | 555000 | Riau Kepulauan | SIMPANG FRENGKI PURI INDUSTRIA | STO | TREG 1 | RIKEP | 405661834 | 432455240.8333 |  | BTCA / BATAM CENTER | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 523040198323 | KANT PERUMTEL | B3 | 555000 | Sumatera | JL PALAPA (BUKIT DANGAS) SEKUPANG 29422 | STO | TREG 1 | RIKEP | 402505959 | 368949275.1667 |  | BDSA / BUKIT DANGAS | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 541100360948 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 345000 | Sumatera | JL. BGD AZIZCHAN, BELANTI | STO | TREG 1 | SUMBAR | 136296982 | 128115235.9167 |  | PDCA / PADANG CENTRUM | STO | - | - | - | 1 X 15 PK | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 133000059717 | PT.TELKOM / STO AP SOLOK | B2 | 197000 | STO | JL. JENDRAL SUDIRMAN, SOLOK | STO | AREA I | SUMBAR | 30,589,727 | 30,189,458 |  | SLK/ SOLOK | STO | - | - | - | - | - | V | V | V | [7 empty] | V
| 511423062112 | PT TELKOM KANDATEL | LB3 | 555000 | Sumatera Barat | JL. SUDIRMAN, BUKIT TINGGI | STO | TREG 1 | SUMBAR | 127359051 | 123100817.6667 |  | BKTA / BUKIT TINGGI | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 221100880221 | KAKANDATEL | LB3 | 1110000 | Palembang | JL KAPTEN A RIVAI | STO | TREG 1 | SUMSEL | 272839263 | 270656749.4167 |  | PGC / PALEMBANG CENTRUM | STO | - | 4 X 2000 Ah | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 120040255871 | STO MEDAN | LB3 | 1385000 | Sumatera | JL KOL H BURLIAN | STO | TREG 1 | SUMSEL | 281686500 | 286338324.9167 |  | TLK / TALANG KELAPA | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 441500539063 | PERUM TEL S T O MTR | B2 | 197000 | Sumatera | DS BATU RAJA | STO | TREG 1 | SUMSEL | 58849726 | 58656862.3333 |  | BTA / BATURAJA | STO | 2 x 1200 A | 4 x 2000 Ah | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 122190013377 | KTR TELEPON OTOMAT | B2 | 105000 | STO | JL MERIAM GINTING K JAHE | STO | AREA I | SUMUT | 36,048,687 | 39,133,717 |  | KBJ / KABANJAHE | STO | - | - | - | - | - | V | V | V | [7 empty] | V
| 537110504753 | KANT TELEPON AUTOMAT | B2 | 131000 | Sumatera Utara | T.I.BONJOL | STO | TREG 1 | SUMUT TIMUR | 48261232 | 44569267.6667 |  | TBTA / TEBING TINGGI | STO |  | 2 x 1000 Ah | - | - | 1 x 5 PK | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 538310398747 | KANT.TELEPON OTOMAT | B3 | 240000 | Sumatera Utara | JL.DIPONEGORO | STO | TREG 1 | SUMUT TIMUR | 41920213 | 41902674.5 |  | PMSC / PEMATANG SIANTAR CENTRUM | STO | - | - | - | - | - | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V
| 521070127216 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 1385000 | YOGYAKARTA | JL. LAKSDA YOS SUDARSO, YOGYAKARTA | WITEL + STO | TREG 4 | YOGYAKARTA | 411300918 | 458020419 |  | STO KOTABARU - KBU | MIX | 3x 1200 A (Replace Rect. Benning) | - | - | 5x 10 PK (Replace PAC HIROSS 1 Unit, RC 2 Unit, 2 Unit replace STDF 5 PK 5 Unit) | - | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V | 4 | Optimalisasi Cooling System
| 523010325873 | PT TELKOM INDONESIA | B3 | 2180000 | Semarang | JL. PAHLAWAN 10, SEMARANG | PLASA + KANTOR | TREG 4 | SEMARANG | 220237804 | 261550423.0833 |  | GMP PAHLAWAN - PHL | OFFICE | - | - | - | - | - | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V |  |  |  |  | V |  | V | [6 empty] | V |  | V |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 523040198323 | KANT PERUMTEL | B3 | 555000 | SEMARANG | JL. BUKIT MULYA GOMBE, SEMARANG | STO | TREG 4 | SEMARANG | 219932465 | 245242015.0833 |  | STO GOMBEL - GBL | STO | - | - | - | - | - | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 520510094855 | KANTOR TELEPON | B3 | 1110000 | SURAKARTA | JL. MAYOR KUSMANTO | WITEL + STO | TREG 4 | SOLO | 164124064 | 165583147.75 |  | STO GLADAK - GLD | MIX | - | 4x 1000 AH (Replace Fiamm 4 bank 1000 AH) | - | - | - | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 520010042100 | KANDATPON KUDUS/STO | B3 | 345000 | JAWA TENGAH | JL. JEND. SUDIRMAN, KUDUS | WITEL + STO | TREG 4 | KUDUS | 110378475 | 130279312 |  | STO KUDUS - KUD | MIX | - | 2x 1000 AH (Untuk peer Rect. Vertiv 2x 1200 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 523010220658 | K SENTRAL TEL OTOMAT | B3 | 690000 | SEMARANG TENGAH | JL. JOHAR / ALOON-ALOON | STO | TREG 4 | SEMARANG | 137743011 | 116390727.6667 |  | STO JOHAR - JHR | MIX | - | 1x 1000 AH (Replace VLA existing) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 522010021048 | KANTOR TELEPONOTOMAT | B3 | 555000 | PURWOKERTO | JL. MERDEKA, PURWOKERTO | STO + PLASA | TREG 4 | PURWOKERTO | 83980663 | 92506880.5 |  | STO PURWOKERTO - PWT | MIX | - | - | - | - | 5 PK x 1 Unit | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 524510071007 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 345000 | PEKALONGAN | JL. PEMUDA, PEKALONGAN | STO | TREG 4 | PEKALONGAN | 70259138 | 77645474.4167 |  | STO PEKALONGAN - PKL | MIX | - | - | - | - | - | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 523020039351 | KANTOR STO TUGU | B2 | 197000 | SEMARANG | JL. MURADI, SEMARANG | STO | TREG 4 | SEMARANG | 64983357 | 61068860.8333 |  | STO TUGU - SMT | MIX | 2x 600A (Replace Rect. ZTE & NEC) | 2x 1000 AH (Peer new Rect. 2x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 520520464542 | SENTRALTELPON KERTEN | B3 | 345000 | MANAHAN | JL. SALA / JL. ADISUCIPTO | STO | TREG 4 | SOLO | 50418974 | 57903248.5 |  | STO KERTEN - KRT | MIX | - | - | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 521061335616 | SENTRAL TELP OTOMATIS | B2 | 131000 | YOGYAKARTA | DN. NGABEAN KULON, SLEMAN | STO | TREG 4 | YOGYAKARTA | 60789768 | 54976026.9167 |  | STO KENTUNGAN - KEN | MIX | 1x 600A (Replace Rect. Siemens-INTI GR12) | 1x 1000 AH (Peer new Rect. 1x 600 A) | - | - | 5 PK x 1 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 521080873632 | SENTRAL TELPON OTOM | B3 | 555000 | YOGYAKARTA | JL. MT. HARYONO, YOGYAKARTA | STO | TREG 4 | YOGYAKARTA | 59765147 | 53717513.0833 |  | STO PUGERAN - PGR | MIX | 1 x 600 A (Replace Rect. Benning) | 1x 1000 AH (Peer new Rect. 1x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 523070238095 | KANCATEL/STO | B2 | 105000 | JAWA TENGAH | JL. R. SUPRAPTO, PURWODADI | STO | TREG 4 | KUDUS | 37291522 | 33148995.8333 |  | STO PURWODADI - PWD | MIX | 2x 600A (Replace Rect. Siemens-INTI GR12) | 2x 1000 AH (Peer new Rect. 2x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 520020160925 | SENTRAL STO JEPARA | B2 | 105000 | JAWA TENGAH | JL. PEMUDA, JEPARA | STO | TREG 4 | KUDUS | 26595453 | 25621452.4167 |  | STO JEPARA - JPR | MIX | - | 1x 1000 AH VRLA (Peer Rect. GE 1x 1300 A) | - | - | 2 PK x 4 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 521510065427 | KANTOR TELEPON | B2 | 197000 | YOGYAKARTA | JL. YOS SUDARSO, MAGELANG | WITEL | TREG 4 | MAGELANG | 41646245 | 38762201.0833 |  | STO MAGELANG - MGE | MIX | 1x 1200A (Replace Rect. Siemens-INTI GR12) | 1x 1000 AH (Peer new Rect. 1x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [40 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | [5 empty] | V |  | V | V
| 522050170984 | KANT TELEGRAP/TELPON | B2 | 53000 | PURWOKERTO | JL. A. YANI, WONOSOBO | DATEL | TREG 4 | MAGELANG | 31630421 | 28753733.9167 |  | STO WONOSOBO - WOS | MIX | 1x 600A (Replace Rect. Siemens-INTI GR12) | 1x 1000 AH (Peer new Rect. 1x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 525040010926 | KANTOR TELEPON KEB | B2 | 82500 | YOGYAKARTA | JL. PAHLAWAN, KEBUMEN | STO | TREG 4 | MAGELANG | 29147063 | 26046603.6667 |  | STO KEBUMEN - KBM | MIX | 1x 600A (Replace Rect. NEC) | 1x 1000 AH (Peer new Rect. 1x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [20 empty] | ` |  |  |  | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 522510106177 | KANT TELEPON OTOMAT | B2 | 197000 | TEGAL KOTA | JL. AR HAKIM | STO | TREG 4 | PEKALONGAN | 42338368 | 37531177.8333 |  | STO TEGAL - TEG | MIX | 2x 600A (Replace Rect. Argus & Emerson) | 2x 1000 AH (Peer new Rect. 2x 600 A) | - | - | 5 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 522530173261 | STO PERUMTEL | B2 | 53000 | PEMALANG | JL PEMUDA PEMALANG , PEMALANG | STO + PLASA | TREG 4 | PEKALONGAN | 27335049 | 27639040 |  | STO PEMALANG - PML | MIX | - | - | - | - | 5 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 525010000419 | S T O CILACAP | B2 | 197000 | CILACAP | JL. A. YANI, CILACAP | PLASA | TREG 4 | PURWOKERTO | 30796234 | 28164938.4167 |  | STO CILACAP - CLC | MIX | - | - | - | - | 5 PK x 1 Unit | V | [8 empty] | V | V | [8 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 525050001707 | KANTOR TELEPON | B2 | 53000 | PURWOKERTO | JL. KAYA KYA, KROYA | STO | TREG 4 | PURWOKERTO | 21878118 | 20868672 |  | STO KROYA - KRY | STO | 2x 600A (Replace Rect. Emerson & ZTE) | 2x 1000 AH (Peer new Rect. 2x 600 A) | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 524042028689 | PT TELKOM 2 | B2 | 197000 | KLATEN | JL. PEMUDA 80 | KANTOR + STO | TREG 4 | SOLO | 52033206 | 44211530 |  | STO KLATEN - KLX | MIX | - | - | - | - | 2 PK x 2 Unit | V | [8 empty] | V | V | [24 empty] | V |  | V | [6 empty] | V |  | V | V
| 517300000870 | KT TELPON | B2 | 131000 | JAWA TIMUR | JL TRUNOJOYO | PLASA | TREG 5 | MADURA | 35428310 | 35130922 | Mix STO dan Plasa ; Existing Obsolete | BANGKALAN - BKL | MIX | 1 x 800 A | 1 x 1500 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 516700060106 | PT TELKOM STO BWI | B2 | 197000 | JEMBER | JL. DIPONEGORO BWI | STO | TREG 5 | JEMBER | 64832564 | 58298503 | Existing Obsolete | BANYUWANGI - BW | STO | 2 x 1200 A | 2 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 443000114967 | KTR TELEKOMUNIKASI | LB2 | 197000 | Lombok Barat | JL SOEKARNO HATTA, BIMA KOTA | STO | TREG 5 | MATARAM | 65003449 | 75852801 |  | BIMA - BIM | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 513130097159 | S T O 2 | B3 | 345000 | MALANG | JL.LETJEN SUTOYO 107, BLIMBING | STO | TREG 5 | MALANG | 45859037 | 38890410 |  | BLIMBING - BLB | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 514020030200 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B2 | 164000 | MALANG | A. YANI NO. 10, BLITAR | DATEL | TREG 5 | KEDIRI | 45088242 | 46422504 | Existing Obsolete | BLITAR - BLR | MIX |  | 2 x 1000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511060391454 | TELEKOM | B3 | 690000 | Jawa Timur | JL. KAPUAS | STO | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 75417250 | 58884823 |  | DARMO - DMO | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 437000070969 | SBK ENDE | B2 | 66000 | ENDE | SBK ENDE, JL KELIMUTU | SBK | TREG 5 | KUPANG | 38093122 | 45795709 | Existing Obsolete | ENDE - END | STO | 2 x 1200 A | 2 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511412926030 | PT TELKOM (WITEL VII | B3 | 345000 | JAWA TIMUR | JL KETINTANG NO 156 | OPMC | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 44209519 | 52655409 |  | GEDUNG WITEL SBS - GD_SBS | OFFICE | [5 empty] | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 551200422961 | S.T.O.GIANYAR | LB2 | 197000 | karangasem | JL.ERLANGGA | STO | TREG 5 | SINGARAJA | 105352698 | 85635434 | Existing Obsolete | GIANYAR - GIN | STO | 1 x 800 A | 1 x 1500 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511200057997 | PERUMTEL STO GRESIK | B2 | 197000 | JAWA TIMUR | JL JAKGUNG. SUPRAPTO NO 068 | PLASA | TREG 5 | SBU | 68232565 | 67342471 |  | GRESIK - GSK | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511423062112 | PT TELKOM KANDATEL | LB3 | 555000 | JAWA TIMUR | JL SUMATRA 131 | STO | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 176537863 | 211174315 | Existing Obsolete | GUBENG - GBG | STO |  | 2 x 2500 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511411468125 | PT TELKOM STO INJOKO | B3 | 555000 | Surabaya | JL. GAYUNGAN WARU | STO | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 70819680 | 68805627 | Hasil Rehearsal NOK | INJOKO - IJK | STO | 1 x 1000 A | 2 x 1000 Ah |  |  | 1 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511412322266 | KANTOR TELKOM | B3 | 865000 | Surabaya | JL. KETINTANG NO 154 | WITEL + STO | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 67569927 | 76972727 |  | ITTS / EX TREG 5 | OFFICE | [5 empty] | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 516010059817 | PT TELKOM STO-1 | B3 | 555000 | JEMBER | JL. HOS COKROAMINOTO | STO | TREG 5 | JEMBER | 80489336 | 79624826 |  | JEMBER COKRO - JR | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 551001281422 | PERUMTEL/STO DPS | LB3 | 865000 | BALI | JL KALIASEM NO 2 | STO | TREG 5 | DENPASAR | 300815008 | 272141430 |  | KALIASEM - KLM | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511010298402 | PERUMTELSBU STOKBL 1 | LB3 | 2770000 | JAWA TIMUR | JL KEBALEN TIMUR | STO | TREG 5 | SBU | 893531912 | 800634442 |  | KEBALEN - KBL | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 514010010657 | PERUM TELEKOMUNIKASI | LB3 | 345000 | MALANG | JL. HAYAM WURUK, 45-47, KEDIRI | WITEL + STO | TREG 5 | KEDIRI | 125622938 | 144582285 | Mix STO, Witel, dan Plasa ; Existing Obsolete | KEDIRI - KDI | MIX | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 431000278249 | KANDATRATPON KP/STO/MSC F | LB3 | 555000 | KUPANG | JL PALAPA 19, KUPANG | STO | TREG 5 | KUPANG | 126185046 | 168867931 | Existing Obsolete | KUPANG - KPN | STO |  |  |  | 1 x 10 PK |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 516020022690 | PT TELKOM CAB LMJ | B2 | 105000 | JEMBER | KANTOR S PARMAN NO 15 LUMAJANG | STO | TREG 5 | PASURUAN | 27543108 | 23537937 | Existing Obsolete | LUMAJANG - LMJ | STO | 1 x 1200 A | 1 x 2000 Ah |  |  | 1 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 515010051015 | KNTR TILPON TELEGRAP | B3 | 345000 | MALANG | JL. PAHLAWAN, NO. 59 | STO | TREG 5 | MADIUN | 38125512 | 35853253 | Mix STO dan Telkomsel ; Existing Obsolete | MADIUN - MNZ | MIX | 2 x 1200 A | 2 x 2000 Ah |  |  | 1 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 513130062851 | KTR TELEPON | B3 | 690000 | MALANG | JL. BASUKI RAHMAT 7-9, MALANG | STO | TREG 5 | MALANG | 274259438 | 288983678 | Hasil Rehearsal NOK | MALANG KOTA - MLG | STO |  | 2 x 2000 Ah ; 2 x 3000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 441500539063 | PERUM TEL S T O MTR | LB3 | 690000 | MATARAM | STO MTR, JL PENDIDIKAN | STO | TREG 5 | MATARAM | 180103250 | 184843813 |  | MATARAM - MTR | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 435000049329 | S.B.K MAUMERE | B2 | 131000 | MAUMERE | SBK. MAUMERE, JL SOEKARNO HATTA | SBK | TREG 5 | KUPANG | 54601974 | 74611394 | Existing Obsolete | MAUMERE - MMR | STO |  |  |  |  | 2 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511062009120 | KANT TELPON AOTOMAT | B3 | 1110000 | JAWA TIMUR | JL MERGOYOSO | STO | TREG 5 | SBU | 132613640 | 120838916 | Mix STO, Witel, dan Plasa ; Existing Obsolete | MERGOYOSO - MGO | MIX |  |  |  |  | 2 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 514520452068 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 240000 | JAWA TIMUR | JL EMPUNALA MJKT | STO | TREG 5 | SIDOARJO | 31902503 | 34675727 | Existing Obsolete | MOJOKERTO - MRT | STO | 1 x 1200 A | 1 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511010357601 | SENTRAL TELEPON KEBALEN | LB3 | 555000 | INDRAPURA | JL KEBALEN TIMUR 02 | STO | TREG 5 | SBU | 96576849 | 193572903 |  | NEUCENTRIX KEBALEN - KBL | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 517000085063 | PT TELKOM | B2 | 147000 | JAWA TIMUR | JL TRUNOJOYO 67 PMK | STO | TREG 5 | MADURA | 52521398 | 53410483 | Mix STO dan Plasa ; Existing Obsolete | PAMEKASAN - PME | MIX | 1 x 1200 A | 1 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 513500054114 | PT.TELEKOMUNIKASI IND-TBK | B2 | 197000 | Jawa Timur | JL. PANGSUD NO 59 | STO | TREG 5 | PASURUAN | 114461188 | 121781886 | Mix STO, Witel, dan Plasa ; Existing Obsolete | PASURUAN - PSN | MIX |  |  |  |  | 4 x 5 PK | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 515400020927 | KANT TELEPON TELEGRF | B2 | 131000 | MADIUN | JL. SULTAN AGUNG | DATEL | TREG 5 | MADIUN | 26076751 | 23017209 | Existing Obsolete | PONOROGO - PON | MIX | 1 x 800 A | 1 x 1500 Ah |  |  |  | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 513560053978 | S T O PROB | B2 | 131000 | JEMBER | JL. SUROYO 26 PROBOLINGGO | STO | TREG 5 | PASURUAN | 33065980 | 33811116 | Existing Obsolete | PROBOLINGGO - PBL | STO | 1 x 1200 A | 1 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511430807783 | PERUM TELEKOMUNIKASI | LB3 | 690000 | JAWA TIMUR | PR JMR ANDAYANI RAYA | STO + PLASA | TREG 5 | SURABAYA SELATAN | 468420638 | 455903310 | Mix STO dan Plasa | RUNGKUT - RKT | MIX | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 551000871359 | PERUMTEL/STO SANUR | B2 | 197000 | DENPASAR | JL. DANAU TONDANO | STO | TREG 5 | DENPASAR | 35219580 | 35011253 | Existing Obsolete | SANUR - SAU | STO | 2 x 600 A | 2 x 1000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511450425922 | PERUMTEL | B3 | 240000 | JAWA TIMUR | DS WONOCOLO | STO | TREG 5 | SIDOARJO | 31300826 | 32245590 | Mix STO dan Plasa | SEPANJANG - SPJ | MIX | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511800019695 | PT.TELKOM JL.JEND.A YANI | B3 | 345000 | JAWA TIMUR | JL JEND A YANI | STO + PLASA | TREG 5 | SIDOARJO | 89371909 | 86469211 | Mix STO, Witel, dan Plasa | SIDOARJO - SDA | MIX | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 551600257183 | KAN DATPON SINGARAJA | LB2 | 197000 | SINGARAJA | JL. WISNU | STO | TREG 5 | SINGARAJA | 115462586 | 132448252 | Mix STO dan Witel | SINGARAJA - SGR | MIX | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 442000129884 | PERUMTEL STO SBW | B2 | 825000 | MATARAM | JL YOS SUDARSO, SAMAWA REA | STO | TREG 5 | MATARAM | 39906961 | 37334428 |  | SUMBAWA - SBW | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 517100109147 | PERUM TELKOM | B2 | 131000 | JAWA TIMUR | JL SLAMET RIYADI | STO | TREG 5 | MADURA | 24219588 | 23140351 | Mix STO dan Plasa ; Existing Obsolete | SUMENEP - SMP | MIX | 1 x 800 A | 1 x 1500 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 551800197136 | STO DIGITAL TABANAN | LB2 | 105000 | Bali | JL.PARKIT TABANAN | STO | TREG 5 | SINGARAJA | 26204849 | 28689738 | Existing Obsolete | TABANAN - TBN | STO | 1 x 800 A | 1 x 1500 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 511402322271 | GD CENTRAL TELKOM D | B3 | 865000 | JAWA TIMUR | JL SK MANUNGGAL JY RY | STO | TREG 5 | SBU | 60518251 | 53345546 |  | TANDES - TNS | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 514030036128 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B2 | 147000 | MALANG | JL. A. YANI, NO. 11 | PLASA | TREG 5 | KEDIRI | 32176761 | 33702896 | Mix STO dan Plasa ; Existing Obsolete | TULUNGAGUNG - TUL | MIX | 2 x 1200 A | 2 x 2000 Ah |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | [37 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 551000872558 | GEDUNG S T O UBUNG | B3 | 345000 | FLOTIM | STO UBUNG, JL COKROAMINOTO, AREA PRIMA | STO | TREG 5 | DENPASAR | 51223148 | 48277219 |  | UBUNG - UBU | STO | [5 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [6 empty] | V | V | [21 empty] | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V
| 516010574719 | PT TELKOM KANDATEL JR | B3 | 690000 | Jawa Timur | JL. GAJAHMADA NO 182 | PLASA | TREG 5 | JEMBER | 67487907 | 65350283 |  | WITEL JEMBER - WTL_JR | OFFICE | [5 empty] | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 515010551367 | PT TELKOM UPND MN | B2 | 105000 | Jawa Timur | JL. PAHLAWAN, MADIUN | STO | TREG 5 | MADIUN | 38869495 | 39596225 |  | WITEL MADIUN - WTL_MN | OFFICE | [5 empty] | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 513110649056 | PT TELKOM | B3 | 1110000 | MALANG | AHMAD YANI NI. 11 BLIMBING | WITEL | TREG 5 | MALANG | 101012505 | 113733284 |  | WITEL MALANG - WTL_MLG | OFFICE | [5 empty] | V | V | V | [5 empty] | V | V | V | [36 empty] | V
| 221000092887 | PERUM TEL/K.T.O | LB3 | 555000 | BANJARMASIN | JL. P SAMUDRA, KANTOR L. MANGKURAT | STO | TREG 6 | KALSEL | 274293776 | 284421305.0833 |  | STO.BANJARMASIN CENTRUM | MIX | RECTIFIER ( 6000 X 2 ) | BATTERY (3000AH X 4) | - | 10 PK (2 UNIT) |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 232010766546 | PT.TELKOM-UPNW | LB3 | 555000 | BALIKPAPAN | BT. AMPAR BALIKPAPAN | STO | TREG 6 | BALIKPAPAN | 251237033 | 263229772.0833 |  | BATU AMPAR | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 221100880221 | KAKANDATEL | LB3 | 555000 | BANJARMASIN | BANJARMASIN | STO | TREG 6 | KALSEL | 181582518 | 200477312.75 |  | STO. BANJARMASIN ULIN | MIX | - | - | - | 10 PK (1 UNIT) |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 211000397237 | KTR TELPON OTOMAT | B3 | 555000 | PONTIANAK | JL. TEUKU UMAR | STO | TREG 6 | KALBAR | 80641524 | 167187080.9167 |  | PONTIANAK CENTRUM | MIX | RECTIFIER ( 6000 X 2 ) | BATTERY (3000AH X 4) | - | 10 PK (2 UNIT) |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 211001734809 | PT. TELKOM (SKKL) | B2 | 197000 | PONTIANAK | JL. KARYA BARU DSN.SEI ITIK, KAKAP | STO | TREG 6 | KALBAR | 137037333 | 159260328.6667 |  | SUI KAKAP | STO | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 232010533087 | PT. TELKOM | B3 | 865000 | Balikpapan | JL. MT HARYONO | WITEL | TREG 6 | BALIKPAPAN | 150930213 | 152425717.5833 |  | KANTOR REGIONAL | OFFICE | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 232000089040 | KTR.DAERAH TELKOM | B3 | 555000 | BALIKPAPAN | JL. A YANI | STO | TREG 6 | BALIKPAPAN | 156125583 | 134303468.8333 |  | BALIKPAPAN CENTRUM | STO | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 231000080133 | KANTOR S T O | B3 | 345000 | SAMARINDA | JL. DAHLIA | STO | TREG 6 | KALTIM | 117945585 | 132198694.8333 |  | SAMARINDA CENTRUM | MIX | - | BATTERY (1000AH X 2) | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 221101585870 | PT.TELKOM | B2 | 164000 | BANJARMASIN | JL. A.YANI KM 3,5. KANTOR UP A YANI | STO | TREG 6 | KALSEL | 92538515 | 91120956.9167 |  | STO. BANJARMASIN ULIN | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 234000023031 | KANCATEL | B2 | 197000 | BALIKPAPAN | JL. BHAYANGKARA BONTANG, BONTANG | DATEL | TREG 6 | KALTIM | 78029700 | 79377573.0833 |  | STO DATEL BONTANG | MIX | RECTIFIER ( 600 X 1) | BATTERY (1000AH X 2) | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 231000216974 | PERUM TELKOM | B2 | 197000 | SAMARINDA | JL. ARGA MULIA | STO | TREG 6 | KALTIM | 50276308 | 71401608.4167 |  | SBB (Stasiun Bumi Besar) | STO | - | BATTERY VRLA (490AH X 2) | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 251000005550 | STO PERUMTEL | B2 | 197000 | TARAKAN | 0 | STO | TREG 6 | KALTARA | 70177167 | 71035045.6667 |  | STO TARAKAN | MIX | - | BATTERY VRLA (1000 X 2 ) | - |  | AC SPLIT 2 PK (3 UNIT) | V | [8 empty] | V | V | V | [18 empty] | V | V |  |  |  |  | V | [8 empty] | V |  |  |  | V | V | V | [11 empty] | V
| 234200043359 | PT. TELKOM | B2 | 197000 | BALIKPAPAN | JL. ROAD 9, SANGATTA | STO | TREG 6 | KALTIM | 64330797 | 64743120.9167 |  | STO SANGATTA | STO | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 233000029604 | KANCATEL | B2 | 82500 | TARAKAN | JL. DURIAN 2, TANJUNG REDEP | STO | TREG 6 | KALTARA | 66861233 | 61142853.6667 |  | STO DATEL TANJUNG REDEB | MIX | - | - | - |  | AC SPLIT 2 PK (1 UNIT) | V | [8 empty] | V | V | V | [18 empty] | V | V |  |  |  |  | V | [8 empty] | V |  |  |  | V | V | V | [11 empty] | V
| 224010025926 | STO PLK | B2 | 197000 | KOTAWARINGIN TIMUR | JL. IMAM BONJOL | STO | TREG 6 | KALTENG | 62934800 | 60125917.5 |  | STO WITEL PALANGKARAYA | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 221430025971 | STA TERESTERIAL SKKL | LB2 | 131000 | BANJARMASIN | JL. TAKISUNG, PELAIHARI | SKKL | TREG 6 | KALSEL | 40951329 | 54405531.3333 |  | CLS TAKISUNG | STO | - | BATTERY (1000AH X 2) | - |  | AC SPLIT 5 PK (2 UNIT) | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 214000027993 | KANTOR SBK.KETAPANG | B2 | 82500 | KETAPANG | JL. JEND.S.PARMAN | SBK | TREG 6 | KALBAR | 33674744 | 38564549.9167 |  | STO DATEL KETAPANG | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [24 empty] | V | V | V | [10 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 233200017726 | KANTOR STDI | B2 | 53000 | BALIKPAPAN | JL. AGATHIS, TANJUNG SELOR | STO | TREG 6 | KALTARA | 19253507 | 20303038.75 |  | STO TANJUNG SELOR | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [18 empty] | V | V |  |  |  |  | V | [8 empty] | V |  |  |  | V | V | V | [11 empty] | V
| 224090045159 | TELKOM SAMPIT | B2 | 197000 | KOTAWARINGIN TIMUR | JL. PINANG | STO | TREG 6 | KALTENG | 61528311 | 42429450.1667 |  | STO DATEL SAMPIT | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 224250049157 | STO P.BUN | B2 | 105000 | KOTAWARINGIN TIMUR | JL. SULTAN SYAHRIR | STO | TREG 6 | KALTENG | 53346753 | 38925859.9167 |  | STO DATEL PANGKALAN BUN | MIX | - | - | - |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | [37 empty] | V | V | V | [11 empty] | V
| 321100322678 | PT TELKOM SULSEL | LB3 | 690000 | MAKASAR | JL.BALAIKOTA | WITEL + STO | TREG 7 | MAKASSAR | 304667236 | 337021673 |  | PoP Balaikota | MIX |  |  |  | PAC 2 x 5 PK seb 2 unit | 2 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 321209187305 | GD TRASMISI MEKANIK | LB3 | 345000 | MAKASAR | JL.A PETTARANI | STO | TREG 7 | MAKASSAR | 240624897 | 254751924 |  | PoP Pettarani | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 311900357591 | PT. TELKOM INDONESIA | B3 | 555000 | PANIKI | JL. WIRATAMA PANIKI BAWAH |  | TREG 7 | SULUT & MALUT | 147607764 | 184795258 |  | PoP Paniki | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 311000485647 | KTR TELEPON OTOMAT | B3 | 555000 | MENADO | JL.MASJID RAYA MANADO SELATAN | WITEL + STO | TREG 7 | SULUT & MALUT | 150084832 | 172931503 |  | PoP MOC | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 423110077017 | STASIUN BUMI BESAR | B3 | 555000 | SORONG | JL.KOMPLEKS SKSD 77, 01 SORONG | SBB | TREG 7 | PAPUA BARAT | 138979897 | 135197395 |  | SBB Sorong | STO |  |  |  |  | 2 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 321201117969 | KTR WIL 10 TELKOM | B3 | 865000 | Makassar | JL. AP PETTARANI,MAKASSAR SELATAN | WITEL | TREG 7 | MAKASSAR | 127469320 | 131329555 |  | Ktr TREG-7 | OFFICE | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 421000082564 | KTR WIL XII TELKOM | B2 | 197000 | Papua | JL. KAYU BATU BASE G JP- 8256 | WITEL | TREG 7 | PAPUA | 101934044 | 123221276 |  | NGN Base-G | MIX |  |  |  |  | 2 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 321400336726 | KTR SENT TEL OTOMAT | LB3 | 345000 | MAKASAR | JL.KAKATUA | STO | TREG 7 | MAKASSAR | 91346080 | 113620180 |  | CNDC Mattoangin | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 423110198144 | KANTOR STO | B3 | 240000 | SORONG | JL.A YANI SORONG | STO | TREG 7 | PAPUA BARAT | 105751930 | 109737650 |  | STO Sorong | STO |  | Battery 2 x 2 x 24 x 1000 AH |  |  | 2 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 411020206925 | KANDATEL AMBON | B3 | 555000 | ambon | JL.PATTIMURA /10264 RAYON KOTA AMBON | STO | TREG 7 | MALUKU | 102781071 | 105751058 |  | STO Pattimura | STO |  |  |  | PAC 2 x 5 PK |  | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 412600246482 | S. T. O | B2 | 131000 | Kab Tator | JL.MERPATI.RYN TERNATE | STO | TREG 7 | SULUT & MALUT | 84093233 | 98620117 |  | STO Ternate | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 312100018175 | KTR.DAERAH TELEPON | B2 | 197000 | PALU KOTA | JL. K. DAHLAN | STO | TREG 7 | SULTENG | 67358143 | 84614365 |  | STO Palu-1 | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 323300016703 | K.SENTRAL TEL OTOMAT | B2 | 147000 | MAKASSAR | JL.HALU OLEO | STO | TREG 7 | SULTRA | 80212310 | 78361776 |  | STO Kendari-1 | STO |  | Battery 2 x 2 x 24 x 1000 AH |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [5 empty] | V | [14 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 316000000201 | S T O - GORONTALO | B3 | 240000 | Barru | JL.JAKSA A SUPRAPTO GAA 7803,TELAGA | STO + PLASA | TREG 7 | GORONTALO | 84886198 | 76838809 |  | STO Gorontalo | MIX | Recti 1 x 1200 A | Battery 2 x 2 x 24 x 1000 AH |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [5 empty] | V | [14 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 421700032306 | PT TELKOM TIMIKA | B2 | 164000 | Marisa | JL. TIMIKA INDAH , RAYON TIMIKA | PLASA | TREG 7 | PAPUA | 67150252 | 67264125 |  | STO Timika | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 321101357408 | KANTOR TELKOM | B2 | 147000 | MAKASAR | JL.AP PETARRANI | STO | TREG 7 | MAKASSAR | 66769339 | 65705758 |  | STO PANAKUKANG | MIX | Recti kap 2 x 600 A | Batt 2 x 2 x 24 x 1000 AH |  |  | 1 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 4214013002954 | PT TELKOM SARMI | B2 | 82500 | SARMI | JL SARMI SARMI KOTA |  | TREG 7 | PAPUA |  | 63846711 |  | STO Sarmi | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 421000093573 | STASIUN BUMI SKSD | B2 | 197000 | JAYAPURA | JL BHAYANGKARA JP-9537 | SBB | TREG 7 | PAPUA | 65314939 | 56161498 |  | SBB Bhayangkara | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 423510018736 | KANTOR SKSD FAK-FAK | B2 | 105000 | SORONG | JLN BRAWIJAYA FAKFAK FF-1873 FAK-FAK | KANTOR | TREG 7 | PAPUA BARAT | 58092388 | 52405597 |  | STO Fakfak | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 411022005025 | STO TERSILI |  |  | TERSILI |  |  | TREG 7 | MALUKU |  | 50202518 |  | TLS Tersili | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 316210034403 | KTR PEL TELKOM | B2 | 41500 | MAKASSAR | JL.KEL ISIMU UTARA GU003272. LIMBOTO | STO | TREG 7 | GORONTALO | 24830827 | 25857718 |  | STO Isimu | STO | Recti 2 x 600 A | Battery 2 x 2 x 24 x 500 AH |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 316300005108 | PT TELKOM | B2 | 53000 | Takalar | JL.DS MARISA GK001701. | PLASA | TREG 7 | GORONTALO | 19545056 | 19376950 |  | STO Marisa | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 411015034708 | PT. TELKOM | B2 | 131000 | Maluku | JL.JB SITANALA , RAYON NUSANIWE | WITEL | TREG 7 | MALUKU | 28551561 | 33181276 |  | Ktr Witel Maluku | OFFICE | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 325100043251 | PT TELKOM PAREPARE | B2 | 131000 | MATTIROTASI | JL. GANGAWA | STO | TREG 7 | SULSELBAR | 53390338 | 47144915 |  | STO Parepare | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 326100098108 | SBK PERUMTEL | B2 | 105000 | Pagimana | JL.SALAK SAWERIGADING | STO | TREG 7 | SULSELBAR | 37426956 | 38136705 |  | STO Palopo | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 329100012820 | KTR TELKOM | B2 | 66000 | Kab. Mamuju | JL.BAU MASSEPE, MANAKKARA | JL.BAU MASSEPE, MANAKKARA | TREG 7 | SULSELBAR | 32588922 | 34845931 |  | STO MAMUJU | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 319000046462 | S.TELEPON OTOMAT | B2 | 82500 | PALU | JL.A. YANI CA005218, KANTOR CABANG LUWUK. | STO + PLASA | TREG 7 | SULTENG | 44160550 | 45178582 |  | STO Luwuk | MIX |  |  |  |  | 1 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 312100260513 | PT. TELKOM | B2 | 105000 | PALU | JL. KIJANG | STO | TREG 7 | SULTENG | 20453842 | 41832187 |  | STO Palu-2 | STO | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 328100062166 | STDI TELKOM BAU2 | B2 | 131000 | Sulawesi Tenggara | JL.SULTAN HASSANUDIN,BAU BAU KOTA | STO + PLASA | TREG 7 | SULTRA | 31372517 | 30097623 |  | STO Baubau | MIX | [5 empty] | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 323800041848 | SBK TELPON KOLAKA | B2 | 66000 | Sulawesi Tenggara | JL.WR SUTPRATMAN . | STO + PLASA | TREG 7 | SULTRA | 28644306 | 26774934 |  | STO Kolaka | MIX |  |  |  |  | 1 x 5 PK | V | [7 empty] | V | V | V | V | [8 empty] | V | V | V | V | [19 empty] | V | V | V | V | [20 empty] | V | V | V | V | [12 empty] | V | V | V | V | V
| 535510397191 | KANTOR TELEPON BDG | LB3 | 2,180,000 | BANDUNG | JL.LEMBONG | STO + PLASA | TREG 3 | BANDUNG | 510,938,071 | 519,635,945 |  | TELKOM LEMBONG | MIX | 1 X 6000 A | 5 X 3000 AH | - | - | 2 X 7,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V | [43 empty] | 2 | Temperature adjustment
| 535593009582 | KANTOR PUSAT TELKOM | B3 | 4,330,000 | Bandung | JL JAPATI | KANTOR | TREG 3 | AMC | 356,324,139 | 338,359,577 |  | GRAHA MERAH PUTIH JAPATI | OFFICE | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 533111192305 | PERUM TELEKOMUNIKASI | B3 | 865 | CIREBON | JL.PAGONGAN ARSIH | WITEL + STO | TREG 3 | CIREBON | 315,704,210 | 268,017,096 |  | WITEL CIREBON | MIX | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535591237893 | DIVISI RISTI | B3 | 1,730,000 | Bandung | JL. GEGERKALONG | KANTOR + LAB | TREG 3 | AMC | 248,637,769 | 236,704,719 |  |  | OFFICE | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 532410372142 | SENT TELEPON OTOMAT | B3 | 345 | TASIK | JL.MAYOR UTARYA | STO | TREG 3 | TASIKMALAYA | 158,839,643 | 161,618,685 |  | STO TASIKMALAYA | MIX |  | 2x10000 AH | Controller DEEPSEA |  | 4x2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 533111710283 | PT TELKOM | B2 | 197 | CIREBON | JL SEKAR KEMUNING | STO | TREG 3 | CIREBON | 160,064,986 | 146,093,040 |  | STO KARYA MULYA | STO | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535632856289 | SENTRAL OTOMAT TIMUR | LB3 | 555 | BANDUNG CENTRUM | JL.SULAKSANA | STO | TREG 3 | BANDUNG | 114,217,907 | 123,876,467 |  | STO AHMAD YANI | STO | - | 2 X 3000 AH | - | - | 2 X 10PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 536110110131 | SALURAN TEL OTOMAT | B2 | 197 | SUKABUMI | JL .RE MARTADINATA | STO | TREG 3 | SUKABUMI | 76,365,706 | 70,568,108 |  | SUKABUMI CENTRUM | MIX |  |  |  |  | 2x2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535672649104 | CENTRAL OTOMAT | B2 | 164 | BANDUNG | JL.CIJAWURA | STO | TREG 3 | BANDUNG | 68,422,816 | 61,348,804 |  | STO. CIJAWURA | STO | - | - | - | - | 2 X 10PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535712641014 | SENTRAL OTOMAT UBR | B2 | 197 | BANDUNG | JL.BABAKAN MULYA | STO | TREG 3 | BANDUNG | 57,470,722 | 56,929,248 |  | STO UJUNG BERUNG | STO | - | - | - | - | 2 X 10PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 534751276458 | PT TELKOM (OMPC) KARAWANG | B3 | 555 | KARAWANG | JL. TUPAREV | WITEL + STO + PLASA | TREG 3 | KARAWANG | 61,580,034 | 55,954,912 |  | WITEL KARAWANG | MIX | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535590769200 | LEMDIK | B2 | 197 | Bandung | JLGEGERKALONG | KANTOR + LC | TREG 3 | AMC | 37,183,202 | 54,318,319 |  |  | OFFICE | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535550934594 | S.T.O PERUM TELKOM | B3 | 690 | BANDUNG | JL.RAJAWALI BARAT | STO | TREG 3 | BANDUNG BARAT | 53,569,276 | 51,148,137 |  | GT.RAJAWALI (KANTOR WITEL BANDUNG BARAT) | MIX |  | 2 X 3000 AH |  |  | 2 x 5PK (Standing) | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535810117203 | PT TELKOM | B2 | 197 | BANDUNG CENTRUM | JL.RAYA TIMUR | STO | TREG 3 | BANDUNG BARAT | 32,918,514 | 29,448,778 |  | GT.STO CIMAHI | STO |  | 2 X 1000 AH | Controller DEEPSEA |  | 4 X 2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535330239713 | STO RANCAEKEK | B2 | 82.5 | BANDUNG | JL.DANGDEUR | STO | TREG 3 | BANDUNG BARAT | 27,632,023 | 24,608,180 |  | STO RANCAEKEK | STO | 2 x 300 A |  |  |  | 4 X 2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 535210775893 | KTR TELP.MAJALENGKA | B2 | 105 | MAJALENGKA | JL.RAYA TIMUR | KANDATEL | TREG 3 | CIREBON | 26,334,183 | 23,164,080 |  | DATEL MAJALENGKA | STO | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 534610719162 | KANTOR TELEPON | B2 | 197 | Jawa Barat | KP CIKAMPEK | STO | TREG 3 | KARAWANG | 44,108,488 | 39,026,934 |  | STO CIKAMPEK | STO | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 534440173596 | OMFC SUB A-2 TELKOM BKS | B2 | 197 | Purwakarta | Jl. Jendral Sudirman RT 038/07 Nagri Tengah | STO | TREG 3 | KARAWANG | 29,119,126 | 30,136,577 |  | STO PURWAKARTA | STO | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 536610069021 | PERUMTEL CIANJUR | B3 | 410 | CIANJUR | JL.SILIWANGI | STO | TREG 3 | SUKABUMI | 36,918,215 | 35,382,457 |  | STO CIANJUR | STO | [5 empty] | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 536710001641 | KANT CAB TEL TELEG | B2 | 197 | CIANJUR | JL.RAYA CIPANAS | STO + PLASA | TREG 3 | SUKABUMI | 20,620,175 | 20,301,501 |  | PLASA SINDANGLAYA | MIX | 1 x 600 A | 2 x 600 AH |  |  |  | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 532710089148 | KANTOR TELPON | B2 | 164 | GARUT | J.SILIWANGI | STO | TREG 3 | TASIKMALAYA | 35,169,938 | 32,386,294 |  | STO. GARUT | STO |  |  |  |  | 4x2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V
| 532410121126 | KANTOR TELEPON | B2 | 131 | Jawa Barat | JL.MERDEKA | WITEL | TREG 3 | TASIKMALAYA | 16,920,343 | 18,782,759 |  | WITEL & PLASA TASIKMALAYA | MIX |  |  |  |  | 4x2,5PK | V | [43 empty] | V | [7 empty] | V